德州智能技术职业学院食堂电路改造项目首次报价单
	餐厅位置
	序号
	内容
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	南餐一楼
	1
	护套线
	4平
	米
	40
	
	

	
	2
	电缆
	6平5芯
	米
	30
	
	

	
	3
	漏电开关
	63A
	个
	15
	
	

	
	4
	明装箱
	18回路
	个
	5
	
	

	
	5
	明装插座
	16A
	个
	20
	
	

	
	6
	PVC线槽
	10CM
	米
	20
	
	

	
	7
	辅料费
	
	项
	1
	
	

	
	8
	人工费
	
	项
	1
	
	

	北餐一楼
	1
	护套线
	4平
	米
	60
	
	

	
	2
	电缆
	6平5芯
	米
	40
	
	

	
	3
	漏电开关
	63A
	个
	5
	
	

	
	4
	明装箱
	18回路
	个
	5
	
	

	
	5
	明装插座
	16A
	个
	20
	
	

	
	6
	PVC线槽
	10CM
	米
	30
	
	

	
	7
	辅料费
	
	项
	1
	
	

	
	8
	人工费
	
	项
	1
	
	

	北餐二楼
	1
	护套线
	4平
	米
	75
	
	

	
	2
	电缆
	6平5芯
	米
	70
	
	

	
	3
	漏电开关
	63A
	个
	5
	
	

	
	4
	明装箱
	18回路
	个
	5
	
	

	
	5
	明装插座
	16A
	个
	20
	
	

	
	6
	电缆
	4平3芯
	米
	40
	
	

	
	7
	漏电开关
	100A
	台
	1
	
	

	
	8
	PVC线槽
	10CM
	米
	40
	
	

	
	9
	辅料费
	
	项
	1
	
	

	
	10
	人工费
	
	项
	1
	
	

	总计（元）
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